附件：淮北工业与艺术学校学生公寓电路改造项目需求。

1、被询价的供应商就以下采购清单中标的物的相关要求，向采购人一次性提交一正两副共三份书面报价函。报价一经采购人认可，即为签约的合同价，此价格为交货地价格，包括包装费、安装施工调试费、装卸费、运保费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后维护费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元。

2、供应商资格具体要求

（1）具有独立法人资格。须提供具有采购项目相关营业范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证件影印件；

（2）不接受联合体、不具备独立法人资格的公司、个体经营户等的投标；

（3）不转包、提供有能力独立完成此项目的承诺函；

（4）提供法人资格证明或法人授权书，被授权人身份证评标现场查验；

（5）售后服务承诺函；

（6）上述资料加盖投标人鲜章，装订进报价函，如有一条不满足或未提供样品视为不符合供应商资质。

3、本项目不分包，未密封、装订、盖章的报价函视为无效的报价函。供应商须投报所有货物和服务，并只能有一个报价，多方案报价视为不响应报价。

4、供应商可以拒绝对采购人的询价函作出报价，但一经作出报价，即被视为理解并认可以上所有要求，且不可撤回。否则，采购人在此后的一年内将不允许该公司参加采购人的所有采购活动，造成损失的将追究其赔偿或法律责任。

5、本项目如有更改，采购人将在淮北工业与艺术学校网公开发布澄清函，澄清函为询价函不可分割的部分，请供应商注意查阅，否则责任自负，项目成交结果将及时在网上公布。

6、项目合同参照政府集中采购合同格式自拟。无故弃标供应商取消其1至3年内在淮北市教育系统投标资格，并上报市公管局、交易中心备案。造成其他损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究法律责任。

二、交货日期或服务期限

合同生效后，20个工作日内完成。

三、售后服务承诺函

供应商应就以上标的物的技术支持与售后服务及方案做出书面承诺。

四、评审办法

询价小组在报价截止时间后对收到的合格报价函组织评审，在满足以上要求并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。所有供应商报价一致的情况下采用随机抽取的方式产生中标商。供应商报价超过采购预算的做废标处理；供应商不足三家不开标，做流标处理，并及时组织再次询价。供应商须理解合同不一定授予最低价格的供应商。货物参数和服务方案必须完全满足或优于询价标的物需求，否则将被视为不响应需求。

五、验收与支付

项目由采购人验收合格后，一次性支付。检验及验收费用由中标商承担。

- 标的物清单

1、9栋宿舍楼主控供电分时控制装置共9套，需满足多点定时自动供电、断电功能且安全可靠；

2、1480个学生房间内的插座更换成usb插座，需要断掉原墙壁内插座电源，然后从开关箱内重新安装线路及明插座盒，（usb面板由学校提供）。空气开关盒盖安装到位（盒盖由学校提供）。

3、报价人需要自行勘察现场，并充分考虑相关的问题，询价单位不再签发任何变更，由于报价人在询价时考虑不周而增加的项目费用，由报价人自行承担。

七、供应商报价函

（格式）

致采购人：

本公司十分高兴收到贵单位编号为             的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵单位就所采购的标的物做出如下报价：

一、责任与义务

本公司承诺：

1、本公司的报价函一旦为贵学校认可，该报价即为合同价。包括包装费、装卸费、运保费、安装施工调试费、系统集成费用、人员培训费、技术服务费、售后服务费、税费等验收前所有费用；

2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵单位的处罚；

3、本公司完全理解本项目合同不一定授予最低报价的供应商。

二、货物或服务报价表（服务类项目格式可自拟）

| 序号 | 货物名称或服务内容 | 品牌或生产厂家型号 | 详细技术参数或方案 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

三、标的物响应表（自拟）

四、交货期

合同签订后     个工作日内交货、安装调试完毕，交付用户方验收使用。

五、须提交的相关资信证明

1、 营业执照（年审合格）影印件盖章；

2、 法人资格证明或法人授权委托书；

3、 货物参数或详细服务方案响应表；

4、 售后服务等需提供的承诺函；

5、 询价函要求提供的其他资质证明文件。

（公司盖章）     年  月  日